DIAGNOSTIC DE RESEAUX D’EAU SANITAIRE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR GERER LE RISQUE LEGIONELLES

PROJET du 8 mars 2010

Modèle de

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

SOMMAIRE

Article 1 - Présentation de l’opération	3

1.1 Contexte général	3

1.2 Caractéristiques de l’établissement	3

1.3 Caractéristiques des bâtiments et des réseaux d’eau associés	3

Article 2 - Contenu de la mission de diagnostic	4

Article 3 - Relevés	4

3.1 Généralités	4

3.2 Diagnostic de l'existant	5

3.3 Synoptiques des réseaux	5

Article 4 - Contraintes	6

Article 5 - Documents à disposition	6

5.1 Documents techniques et rapports préalables	6

Article 6 - Documents à remettre par le titulaire	6

Article 7 - Annexe – Risques généraux dans les établissements hospitaliers	6

## Présentation de l’opération

### Contexte général

Il est prévu au sein de l’établissement un plan d’action afin de répondre aux recommandations ministérielles en terme de prévention du risque lié aux légionelles et notamment des circulaires applicables dans les établissements de santé, d’hébergement pour personnes âgées et autres établissements recevant du public.

Il est prévu la mise en conformité des réseaux d’eau sanitaire, production et distribution. L’établissement prévoit un diagnostic des réseaux d’eau sanitaires afin de planifier les opérations de mise à niveau nécessaires.

Toutes les investigations nécessaires au contractant pour atteindre les objectifs fixés, sont considérées comme faisant intégralement partie du prix global et forfaitaire.

### Caractéristiques de l’établissement

L’établissement est un :

- Etablissement Recevant du Public (ERP) de type ……………. L’établissement à vocation de………………………… et dispose d’une capacité d’accueil de ……………………. au total.

L’établissement a été construit en ………….

Il comprend les bâtiments suivants :

- une réhabilitation en ……….

- des extensions en …….

### Caractéristiques des bâtiments et des réseaux d’eau associés

L’établissement comprend ……..bâtiments indépendants représentant une surface de ? mètres carrés.

Le raccordement des productions d’eau chaude sanitaire alimentant les bâtiments sont réalisées suivant les indications du tableau :

| Nom du bâtiment | Date de construction ou de rénovation | Niveaux | Surface | Nombre et numéro de production |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Construit en | R+ | m2 | Production |
| Bâtiment | Construit en | R+ | m2 | Production |

## Contenu de la mission de diagnostic

Les relevés se feront en site occupé et devront être effectués avec la plus grande discrétion, dans le respect des malades, des visiteurs et du personnel en activité, et dans tous les cas avec l'accord préalable des responsables de l'activité implantée dans les locaux faisant l'objet de l'intervention et de l’équipe opérationnelle d’hygiène.

L’établissement mettra à disposition un agent technique au moins en début de prestation, joignable pendant le temps nécessaire afin de préciser la configuration générale de l’établissement et l’accès aux colonnes, collecteurs, gaines, locaux des patients...

Le diagnostic a pour objectifs les points suivants :

- Faire un bilan de la conception détaillée des réseaux d’EFS et d’ECS,

- Lister les conformités et les non-conformités réglementaires,

- Acquérir une connaissance de la qualité bactériologique de l’eau mise à la disposition des usagers,

- Identifier les risques sanitaires et techniques,

- Déterminer les points critiques et les anomalies fonctionnelles engendrant des risques de contaminations bactériennes (passages d’eau froide ou d’eau chaude),

## Relevés

### Généralités

Il est demandé d’avoir une vision globale de l’état technique actuel des éléments constitutifs des réseaux d’ECS pour le risque lié aux légionelles, y compris au regard de la vétusté, de la corrosion des installations,

Ces informations serviront uniquement de base à la réalisation de la mission et devront être étudiés sur site par le prestataire.

Les pathologies suivantes devront aussi être relevées :

- Bras morts repérables

- Pathologies de corrosions ou d’entartrage, de percements, autres.

Par ailleurs, le prestataire s’intéressera particulièrement pour l’ensemble des réseaux d’eau :

- Aux conditions d’hygiène des locaux techniques et des parties communes

- A l’identification et évaluation des zones où les températures comportent un risque de développement bactérien.

Le constat de l’état des installations dressé dans ce document devra impérativement être validé et approfondi si besoin est par le contractant au début de sa mission.

### Diagnostic de l'existant

Le diagnostic portera sur l’état technique actuel des réseaux d’eaux et sur leurs capacités fonctionnelles et potentielles.

L’état de fonctionnement des équipements majeurs tels la production, les ballons, les échangeurs, les traitements d’eau seront à prendre en compte. Les travaux de modifications ou changements éventuels devront être indiqués.

Les caractéristiques demandées constituent un minimum, le titulaire intégrera tout élément et toute caractéristique qui lui semblent nécessaires à l’atteinte de l’objectif général fixé.

La conformité à la réglementation sanitaire devra être prise en compte selon les articles liés aux installations intérieures du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. Cette conformité sera établie sur la base du relevé technique et des éléments donnés au prestataire par l’établissement.

Etat technique

L'état proprement dit de chaque réseau et de ses équipements, échangeurs, ballons, vannes, canalisations en distribution, sera exprimé dans une échelle à 4 niveaux :

- 1 : excellent : élément en parfait état de fonctionnement,

- 2 : bon : élément présentant quelques dégradations sans conséquences fonctionnelles,

- 3 : passable : élément présentant des dégradations ayant des conséquences fonctionnelles,

- 4 : mauvais : élément n'assurant plus ses fonctions et devant être remplacé.

Le rapport comportera en final une description des travaux de remise en état préconisés avec indication de leur coût, classés suivant le degré de priorité suivant :

- 1 : à réaliser obligatoirement, échéance : 1 à 2 ans,

- 2 : fortement conseillé, échéance : inférieur à 4 ans,

- 3 : souhaitable, échéance : inférieur à 8 ans.

### Synoptiques des réseaux

Il sera également établi un synoptique par réseau présentant les différentes canalisations des réseaux.

## Contraintes

Le titulaire devra coordonner sa démarche avec celles des prestataires effectuant les études de programmation et de faisabilité, puis les études de conception de la modernisation de l’établissement, afin d'assurer la cohérence de l'ensemble.

## Documents à disposition

### Documents techniques et rapports préalables

- Rapports de diagnostic technique de corrosion de canalisations de réseau d’eau sanitaire, éventuels.

- Relevés de température d’eau sanitaire

- Résultats d’analyses d’eau

- Autres.

## Documents à remettre par le titulaire

Ce diagnostic donnera lieu à :

- des rapports comportant une partie texte sous fichier WORD.

Tous les documents et les fichiers annexes demandés sont à fournir sur support informatique CD-R.

Sont à fournir également sur papier les éléments suivants :

- Rapports en 2 exemplaires.

## Annexe – Risques généraux dans les établissements hospitaliers

Les établissements peuvent être ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs que les risques d'accident nés de la coopération de plusieurs entreprises sur un même site, tels que mentionnés dans le décret du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients dont les capacités d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.

Leur présence génère :

- la nécessité de protections particulières pour les préserver de tout risque

- le respect de la continuité du service public, qui peut rendre impropre les mesures de sécurité habituellement prises dans d'autres contextes (par exemple : suspension d'activité pendant la durée des travaux).

Il est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans l'exercice de la mission qui leur est confiée, notamment vis à vis :

- des résidents, patients hospitalisés, valides, alités ou à mobilité réduite

- des personnels soignants et hospitaliers

- des visiteurs

- des autres prestataires extérieurs.

Principaux facteurs de risques fréquents en milieu hospitalier

#### Risques liés aux circulations

Circulation, parfois intense, de véhicules :

- véhicules prioritaires des urgences comme des Pompiers, S.M.U.R.,

- S.A.M.U.

- transports sanitaires

- véhicules publics ou privés

- véhicules de transport de marchandises

- cycles

- Circulation de piétons : personnels, patients à mobilité et/ou à vision réduite, en fauteuil roulant, en lit, en brancard, personnes âgées et enfants.

#### Risques liés à la chimie, biologie et radiologie

Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs,

- en particulier dans les Laboratoires et Pharmacies

- Présence de produits pharmaceutiques dans les Pharmacies, Unités de Soins et Unités d'Exploration Fonctionnelle

- Présence d’agents pathogènes, virus, bactéries, matières souillées, etc... dans les Unités de Soins et Laboratoires

- Rayonnements ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs de rayonnement (équipements de radiologie, etc...) dans les Services de Radiologie et de Radiothérapie.

#### Risques liés à la présence de matériels en fonctionnement

- Appareillages médicaux (autoclaves, centrifugeuses, etc...) dans les Unités de Stérilisation notamment

- Installations et réseaux multiples (électricité, gaz, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz médicaux) dans l'ensemble des locaux

- Générateurs ou sous-stations de production d’énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz médicaux dont les locaux techniques sont généralement répartis sur l'ensemble de l'Etablissement.

#### Risques liés à des installations particulières

- Buanderie

- Cuisine

- Ateliers d’entretien

- Stockages de gaz médicaux, fuel, essence

- Laboratoires d’analyses ou de recherche.

#### Risques liés à des interférences entre équipements techniques

- Interférences de certains matériels à proximité des appareils à résonance magnétique

- Interférences hertziennes

- Par exemple, le téléphone mobile cellulaire est interdit.